电子膀胱肾盂镜技术要求：

1.图像处理器技术要求：视角场≥110°，景深：2-50mm，像素≥160k。

2.镜子要求：插入部外径≤9Fr，器械通道≥3.6Fr，弯曲部长度≥45mm，工作部长度≥680mm，手柄长度≤245mm。

3.弯曲度：向上、向下≥275°。