负压机组系统维保项目技术要求

一、3台里其乐VC303真空泵保养，要求更换真空泵油、进气过滤器、油雾分离器、联轴器、部分电器元件、压力表等，所更换产品技术参数、数量须满足设备原厂家要求，保证更换后设备可正常使用，并负责废弃物处理；

二、清理负压储罐；